ТСЖ «НОВАЯ СЛОБОДА»

(товарищество собственников жилья)

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

за апрель 2021- июнь 2022г.

И ПЛАН РАБОТ НА ИЮЛЬ - АВГУСТ 2022г.

- Ремонт ливневых канализаций(выведены на внешнюю сторону дома). Выполнен своими силами.

- Утепление труб ГВС и отопления 1-2 подъездов. Выполнено своими силами. Стоимость материала-55(Пятьдесят пять тыс.)руб.

- Косметический ремонт лифтовых холлов 3 и 4 подъездов и косметический ремонт первых этажей 10 и 11 подъездов. Выполнены подрядной организацией ООО «КапРемСтрой».

Критерии выбора подрядной организации:

| Подрядная организация | Членство в СРО | Уставной капитал | Срок работы на рынке | Репутация | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО КапРемСтрой | + | 10 000 | 6 лет | + | 559912руб. (3 и 4под) 69615руб. (10и11под) |
| ООО МИГ | + | 100 000 | 1 год | - | 603580руб. (3 и 4под.) 100 000руб. (10и11под.) |
|  | - | - | - | - | - |

- Замена дверей в лифтовых холлах и на лестничных площадках в количестве 48 шт. Стоимость дверей-102 700(Сто две тысячи семьсот)руб.

- Выполнено ограждение мусорной площадки у 1-го подъезда. Выполнено своими силами. Стоимость материала-28 518(Двадцать восемь тысяч пятьсот восемнадцать)руб.  Стоимость работ-20 000(Двадцать тысяч)руб.

- Ямочный ремонт асфальтового покрытия. Выполнено подрядной организацией ООО ПРОМИНВЕСТ.

Критерии выбора подрядной организации:

| Подрядная организация | Членство в СРО | Уставной капитал | Срок работы на рынке | Репутация | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИП Иванов С.Г | - | - | - | - | 2000руб/кв.м. |
| ООО КапРемСтрой | + | 10 000 | 6 лет | + | 2190руб/кв.м |
| ООО ПРОМИНВЕСТ | + | 10 000 | 6 лет | + | 1848руб/кв.м. |

- Ремонт снегоуборщика. Выполнен сервисным центром ТехноСити.  Стоимость работ с учетом замены деталей- 26 800(Двадцать шесть тысяч восемьсот)руб.

- Обследование несущих конструкций дома 1-2 подъездов. Выполнено ООО НЕКТА. Стоимость работ – 83(Восемьдесят три тыс.)руб.

Критерии выбора организации:

| Подрядная организация | Членство в СРО | Уставной капитал | Срок работы на рынке | Репутация | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО НЕКТА | + | 10 000 | 8 лет | + | 83 000 руб. |
| ООО ВЕСТА | + | 10 000 | 3 года | + | 360 000 руб. |
| AS HROJECT | - | 10 000 | - | - | 99 000руб. |

- Промывка теплообменника в тепловом пункте 10 – 11 подъездах. Выполнены работы ИП Чернышов. Стоимость работ – 30(Тридцать тыс.)руб.

Критерии выбора организации:

Запрашиваемые суммы:

ОООВертикаль- 50 т.р., ТСК Сервис- 46т.р., ИП Чернышов-30т.р.

- Установка конвекторов на первых этажах лестничных маршей 1-5 подъездах. Заключен договор подряда со сварщиками из ЖЕК-17. Стоимость материала 95200(Девяносто пять тыс.двести)руб. Стоимость работ -50(Пятьдесят тыс.)руб.

- Утепление наружных стен дома 1-9 подъездов с 7 по 9 этажи. Выполнено подрядной организацией ООО Технофасад.

Критерии выбора подрядной организации:

| Подрядная организация | Членство в СРО | Уставной капитал | Срок работы на рынке | Репутация | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО технофасад | + | 10 000 | 6 лет | + | 2085899,00 |
| СК Регион | + | 10 000 | 6 лет | + | 2405268,96 |
| ООО ПРОМИНВЕСТ | + | 10 000 | 6 лет | + | 2470845,00 |
| ООО КапРемСтрой | + | 10 000 | 6 лет | + | 2088368,98 |
| СтройГрад | + | 10 000 | 4 года | + | 2109909,30 |

- Установлены качели БАЛАНСИР. Стоимость качелей – 25 533(Двадцать пять тысяч пятьсот тридцать три)руб.

- Установлены оградительные решетки в 1-5 подъездах на всех этажах лестничных маршей (55шт.) Выполнены своими силами .

- Выполнены работы по подготовке дома к отопительному сезону (промывка и опрессовка). Выполнены своими силами.

- Заменены урны у подъездов.(5шт.) Общая стоимость 5175(Пять тысяч сто семьдесят пять).

- Проведены 2 дезинфекционные обработки подвалов и мусоропроводов. Стоимость работ 20860(Двадцать тысяч восемьсот шестьдесят)руб.

- Завезли песок в песочницу и чернозем для клумб. Общая стоимость с доставкой 13560( Тринадцать тысяч пятьсот шестьдесят)руб.

- Проведена аудиторская проверка за 2019г. и 2020г. компанией ООО «НИЗР-АУДИТ».Стоимость аудиторской проверки составила 75(Семьдесят пять тыс.)руб. за два года.

- Установлены два пандуса в 3-м подъезде стоимостью 26420(Двадцать шесть тыс. четыреста двадцать )руб.

- Закупка евроконтейнеров 9 шт. на общую сумму 52 200(Пятьдесят две тысячи двести) руб.

- Восстановление пожарной сигнализации в 10 и 11 подъездах. Работы  выполнены ООО БАЗИС ОПС. Стоимость работ и оборудования – 101 938( Сто одна тысяча девятьсот тридцать восемь)руб.

- Ремонт, окраска и частичная замена ограждения вокруг дома. Выполнил  Новиков Д.Г. по договору подряда. Стоимость работ – 14000(Четырнадцать тыс.)руб.

ПЛАН РАБОТ НА ИЮЛЬ - АВГУСТ 2022г.

- Установка узла учета тепловой энергии систем отопления и горячего водоснабжения 6-11 подъездах. Работы будут выполняться  обслуживающей наш дом организацией ООО ВЕРТИКАЛЬ.  Стоимость работ с учетом оборудования – 480 000(Четыреста восемьдесят тысяч)руб.

Критерии выбора подрядной организации:

| Подрядная организация | Членство в СРО | Уставной капитал | Срок работы на рынке | Репутация | Стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО ВЕРТИКАЛЬ | + | 10 000 | 6 лет | + | 480 000 |
| ООО ТСК-НН | + | 10 000 | 6 лет | + | 526 851 |

- Подготовка дома к отопительному сезону. Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС. Выполнить своими силами.

- Провести дезинфекцию подвалов и мусоропровода.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ .

1. Требуют срочного ремонта 8 шт. ливневых воронок на крыше 1-9 подъездов.

Ремонт одной воронки обойдется в 20 тыс. руб. (Есть коммерческие предложения).

2. Ремонт кровли 10 подъезда ( 270 кв.м.) Находится в плохом состоянии, была залита квартира № 487. Ремонт обойдется в 260 тыс. руб. (Есть коммерческие предложения). Или же делать заплатками.

3. Замена насосов на отопление и ГВС в тепловом пункте 6-го подъезда. Исчерпали свой ресурс, стали работать очень шумно. Примерная стоимость одного насоса 80 тыс. руб.

4. Перепрограммирование или замена 2-х контроллеров на регулировочных клапанах системы отопления в 6 и 9 подъездах. Цены уточняются.

5. Необходимо закупить дополнительный  насос на ГВС в 10 подъезде. Примерная стоимость 100 т. руб.

6. Закупка детской горки (для детей до 3-х лет). Примерная стоимость 125 тыс. руб. Так же необходимо заказать новый скат для игрового комплекса. Примерная стоимость 15 тыс. руб.

7. Установка 3-х видеокамер на дворовой территории дома. Стоимость работ уточняется.

8. Нанесение разметки на внешней стоянке у подъездов № 7, 8, 9. Стоимость работ – 8-10 тыс. руб.

9. Покраска бордюров на дворовой  территории. Стоимость работ 25-27 тыс. руб.