проект

План капитального ремонта дома № 26 по улице Аркадия Гайдара

подъезды 1 – 11(в редакции 2018года)

Общая жилая площадь – 34369,0 кв. метров

Плата за капитальный ремонт – 6,3 рубля за 1 кв. метр.

| Год | Сумма взносов тыс. руб. | Наименование работ | Сумма на выполнение работ тыс. руб. | Остаток средств на конец года тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 2598,0 | Работы по крыше подъездов 1-9 (флюгарки, защитные экраны, кровля) | 800,0 |  |  |
|  |  | Ремонт розлива ХВС 1-2подъездов | 150,0 |  |  |
|  |  | Утепление стен снаружи подъездов 1-9 (25%) | 1600,0 |  |  |
| 2019 | 2598,0 | Утепление стен снаружи подъездов 1 – 9 (25%) | 1000,0 |  |  |
|  |  | Модернизация лифтов (предписание ростехнадзора) | 100,0 |  |  |
|  |  | Замена трубопроводов ГВС | 500,0 |  |  |
|  |  | Система пожаротушения и дымоудаления 1-9 | 1500,0 |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки 6-9 | 150,0 |  |  |
|  |  | Замена пожарного трубопровода 1-9 подъезды | 300,0 |  |  |
|  |  | Замена узла учета ХВС подъезд 6-9 | 100,0 |  |  |
|  |  | Установка дверей в подвальные помещения, мусоросборники | 100,0 |  |  |
| 2020 | 2598,0 | Утепление стен снаружи подъездов 1 – 9 (25%) | 1400,0 |  |  |
|  |  | Замена лифтов | 2000,0 |  |  |
| 2021 | 2598,0 | Утепление стен снаружи подъездов 1 – 9 (30%) | 1000,0 |  |  |
|  |  | Модернизация лифтов 6 подъезда | 290,0 |  |  |
| 2022 | 2598,0 | Модернизация лифтов 7 - 9 подъездов | 870,0 |  |  |
|  |  | Ремонт технического этажа 1 – 9 подъездов | 1100,0 |  |  |
| 2023 | 2598,0 | Ремонт подвальных помещений и фундаментов 1 – 9 подъездов | 1400,0 |  |  |
|  |  | Ремонт фасадов 1 – 9 подъездов | 1000,0 |  |  |
|  |  | Замена трубопроводов системы отопления и горячей воды на вводе в 6 подъезд | 400,0 |  |  |
| 2024 | 2598,0 | Ремонт подъездов 10, 11 | 300,0 | 2,0 |  |
|  |  | Ремонт крыши подъездов 10, 11 | 1500,0 |  |  |
|  |  | Ремонт системы отопления подъездов 1 - 5 | 700,0 |  |  |
| 2025 | 2598,0 | Ремонт системы отопления подъездов 6 -9 | 600,0 | 110,0 |  |
|  |  | Ремонт системы горячей воды подъездов 1 - 9 | 1000,0 |  |  |
|  |  | Ремонт системы холодной воды подъездов 1 - 9 | 800,0 |  |  |
| 2026 | 2598,0 | Ремонт противопожарной системы подъездов 6 -9 | 400,0 | 118,0 |  |
|  |  | Ремонт системы дымоудаления подъездов 6 -9 | 300,0 |  |  |
|  |  | Ремонт системы отопления подъездов 10, 11 | 1000,0 |  |  |
|  |  | Ремонт системы горячей воды подъездов 10, 11 | 800,0 |  |  |
| 2027 | 2598,0 | Переосвидетельствование лифтов подъездов 2 - 5 | 400,0 | 134,0 |  |
|  |  | Замена лифтов подъезда 1 | 2000,0 |  |  |
| 2028 | 2598,0 | Замена лифтов подъезда 2 | 2000,0 | 42,0 |  |
|  |  | Ремонт системы холодной воды подъездов 10,11 | 600,0 |  |  |
| 2029 | 2598,0 | Замена трубопроводов системы отопления и горячей воды на вводе в 6 подъезд | 500,0 | 50,0 |  |
|  |  | Замена лифтов подъезда 3 | 2000,0 |  |  |
| 2030 | 2598,0 | Переосвидетельствование лифтов подъездов 6 - 9 | 240,0 | 318,0 |  |
|  |  | Замена лифтов подъезда 4 | 2000,0 |  |  |
| 2031 | 2598,0 | Замена лифтов подъезда 5 | 2000,0 | 326,0 |  |
|  |  | Ремонт фасада подъездов 10,11 | 500,0 |  |  |
| 2032 | 2598,0 | Ремонт подъездов 1 - 5 | 800,0 | 234,0 |  |
|  |  | Ремонт 1/3 крыши подъездов 1 - 5 | 1000,0 |  |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования подъездов 6 -9 | 800,0 |  |  |
| 2033 | 2598,0 | Ремонт 2/3 крыши подъездов 1 - 5 | 2000,0 | 142,0 |  |
|  |  | Ремонт противопожарной системы и системы дымоудаления подъездов 1 – 5 | 700,0 |  |  |
| 2034 | 2598,0 | Ремонт подвальных помещений подъездов 10, 11 | 500,0 | 350,0 |  |
|  |  | Ремонт системы канализации подъездов 1 - 5 | 1000,0 |  |  |
|  |  | Ремонт системы канализации подъездов 6 - 9 | 800,0 |  |  |
| 2035 | 2598,0 | Ремонт крыши подъездов 6 - 9 | 2400,0 | 458,0 |  |
| 2036 | 2598,0 | Ремонт системы холодной воды подъездов 10, 11 | 300,0 | 266,0 |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования подъездов 10,11 | 600,0 |  |  |
|  |  | Ремонт системы отопления подъездов 1 - 5 | 1000,0 |  |  |
|  |  | Ремонт системы отопления подъездов 6 -9 | 800,0 |  |  |
| 2037 | 2598,0 | Переосвидетельствование лифтов подъездов 7 - 9 | 150,0 | 154,0 |  |
|  |  | Замена лифтов подъезда 6 | 2500,0 |  |  |
| 2038 | 2598,0 | Замена лифтов подъезда 7 | 2500,0 | 162,0 |  |
| 2039 | 2598,0 | Замена лифтов подъезда 8 | 2500,0 | 50,0 |  |
|  |  | Переосвидетельствование лифтов подъездов 10,11 | 120,0 |  |  |
| 2040 | 2598,0 | Замена лифтов подъезда 9 | 2500,0 | 58,0 |  |
| 2041 | 2598,0 | Ремонт подъездов 10, 11 | 400,0 | 66,0 |  |
|  |  | Ремонт крыши подъездов 10, 11 | 1600,0 |  |  |
|  |  | Ремонт систем пожаротушения и дымоудаления подъездов 10,11 | 500,0 |  |  |
| 2042 | 2598,0 | Ремонт системы горячей воды подъездов 1 - 9 | 1000,0 | 74,0 |  |
|  |  | Ремонт системы холодной воды подъездов 1 - 9 | 500,0 |  |  |
|  |  | Ремонт канализации подъездов 10, 11 | 500,0 |  |  |
| 2043 | 2598,0 | Ремонт крыши подъездов 10, 11 | 1500,0 | 182,0 |  |
|  |  | Ремонт системы отопления подъездов 10, 11 | 1000,0 |  |  |
| 2044 | 2598,0 | Ремонт системы горячей воды подъездов 10, 11 | 800,0 | 190,0 |  |
|  |  | Ремонт фасадов подъездов 10, 11 | 1000,0 |  |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования подъездов 1 - 5 | 700,0 |  |  |

Управляющий ТСЖ «Новая слобода»                                                                            В. В. Зайцева